关于开展逐步淘汰氟里昂
推广使用无氟制冷剂工作的通知

各有关单位：
　　为保护臭氧层、保护我市大气环境，根据《保护臭氧层维也纳公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰方案》的规定和要求，我市决定开展逐步淘汰氟里昂，推广使用无氟制冷剂的工作。有关要求如下：
　　一、自本通知发布之日起，所有在用的汽车空调、工业及商业用空调等制冷设备所用的含氟里昂制冷剂，应按要求逐步更换为符合国际制冷行业标准的非氟里昂制冷剂。
　　鼓励使用列入国家环境保护总局发布的《国家环境保护最佳使用技术推广计划项目》的技术和产品，以及不需要更换原有设备、润滑油，并且具有节能效果的新型非氟里昂制冷剂。
　　二、自本通知发布之日起，不得在我市范围内建设生产和使用氟里昂的项目。 所有新建、扩建的公用建筑、工业及商业项目，其制冷设备必须使用非氟里昂制冷剂。
　　三、政府机构及财政支持单位应率先开展淘汰氟里昂、推广使用无氟制冷剂的工作。有关部门应将政府机构及财政支持单位纳入市政府公布的《深圳市推动节约能源工作实施方案》关于政府机构及财政支持单位的节能行动之中。
　　四、各有关维修单位更换冰箱、冰柜、空调、汽车空调、工业及商业用制冷设备的制冷剂时，按要求逐步使用非氟里昂制冷剂。
　　五、各相关部门在建我绿色家园系列活动中对非家庭用制冷装置仍然使用氟里昂的申请单位不予评定。
　　六、ISO14000环境管理认证机构在认证过程中要对申请认证单位制冷设备所用制冷剂的使用情况进行审核。
　　七、企业将含氟制冷设备替换改造为无氟制冷设备或新装无氟制冷设备时，可依据《深圳市节能贴息项目暂行实施办法》，向市经贸局申请贷款贴息。

深圳市环境保护局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市经济贸易局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年八月二十六日